Приложение № 2  
к распоряжению администрации   
Семлевского сельского поселения

Вяземского района Смоленской области   
от «31» января 2018 № 14-р

**ИНСТРУКЦИЯ**   
**о мерах пожарной безопасности в Администрации Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области**

1. **Общие положения**

1.1.Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях Администрации Семлевского сельского поселения Вяземского района Смоленской области.  
Все работники, независимо от занимаемой должности, обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности.  
Работники, виновные в нарушении требований данной инструкции, несут ответственность в установленном порядке.

1.2. Основные понятия:

**Пожарная безопасность** - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.  
**Пожар** - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

**Требования пожарной безопасности** - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами, документами или уполномоченным государственным органом.  
**Меры пожарной безопасности** - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.  
**Противопожарный режим** - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.  
1.3. Ответственность за соблюдение противопожарного режима, установленного правилами пожарной безопасности, своевременное выполнение противопожарных мероприятий несут в соответствии с действующим законодательством руководитель и лица, определенные соответствующим распоряжением, ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Работники, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности обязаны: обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных требований инспекторов по пожарному надзору; проводить разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности; своевременно проводить противопожарный инструктаж. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа и ознакомления с настоящей инструкцией.  
По каждому отдельному помещению назначается лицо ответственное за обеспечение пожарной безопасности, табличка с фамилией которого вывешивается на видном месте.  Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности обязаны: обеспечить соблюдение на вверенных им участках работы установленного противопожарного режима; следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать незамедлительные меры к устранению обнаруженных неисправностей, способных привести к возникновению пожара; производить ежедневный осмотр помещений перед их закрытием по окончании работы; следить за наличием и исправным состоянием имеющихся средств пожаротушения, а также отключением электроприборов по окончании работы.

1.5 Все работники должны допускаться к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа. Вводный инструктаж также обязаны пройти лица, прибывшие на обучение или практику.

1.6 Инструктируемые должны знать: общий порядок обеспечения пожарной безопасности, местонахождение в первичных средств пожаротушения и индивидуальной защиты; инструкцию по их применению;  
порядок вызова подразделений пожарной охраны; действия по эвакуации людей, материальных ценностей, тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны; ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности.

1.7. Непосредственно на рабочем месте, лицом ответственным за обеспечение пожарной безопасности, проводится первичный противопожарный инструктаж со всеми вновь принятыми на работу, с переведенными из других подразделений и с лицами, прибывшими на обучение или практику.

1.8. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в полгода.

1. **Содержание территории:**

Территория, прилегающая к зданиям, должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от сгораемого мусора, иметь наружное освещение в темное время суток. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, наружным пожарным лестницам и источникам наружного противопожарного водоснабжения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. Хранение оборудования и других материалов вплотную к зданиям и сооружениям не допускается.

1. **Содержание помещений:**

 При ремонте, отделке помещений использовать материалы, соответствующие требованиям пожарной безопасности. С целью создания безопасных условий первичные средства пожаротушения, противопожарные системы и установки должны содержаться в исправном рабочем состоянии и в соответствии с паспортными данными на них. Лестничные клетки, коридоры, тамбуры и холлы должны быть свободны, на них не должны размещаться предметы, препятствующие передвижению людей. Не допускается хранение в служебных помещениях баллонов со сжатым газом, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Не допускается хранение документов и других сгораемых материалов на радиаторах отопления, подоконниках и других пожароопасных местах. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности, пути эвакуации и эвакуационные выходы, специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности.  
Курение разрешается только в специально отведенных местах. Эти места должны быть обозначены знаками "Место для курения".В служебных и вспомогательных помещениях запрещается: использовать электронагревательные приборы без подставок из негорючих материалов; пользоваться поврежденными розетками и рубильниками; складировать у электрощитов и другой пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы. Внутри служебных помещений должны быть вывешены таблички с указанием фамилии лица, ответственного за противопожарное состояние помещения и номера телефонов пожарной охраны.  
По окончании рабочего дня необходимо произвести уборку рабочего места, закрыть окна и форточки, отключить электрооборудование, закрыть помещение на ключ. Помещения, обеспеченные техническими средствами охраны, сдать на центральный пункт под охрану. Выполнение данного пункта возлагается на работников, ответственных за пожарную безопасность.

3.1. Здание и служебные помещения должны быть  
обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с  
требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Обеспечение первичными средствами пожаротушения, оснащение первичными средствами пожаротушения, оборудование здания (холлы, коридоры, лестницы, служебные помещения) знаками пожарной безопасности осуществляет лицо ответственное за пожарную безопасность.

**4. Действия персонала при пожаре**

4.1. В случае возникновения пожара эвакуация работников производится в соответствии с планами эвакуации, которые вывешиваются на каждом этаже здания, разработанной и утвержденной Инструкцией по эвакуации сотрудников в случае возникновения пожара.

4.2. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения должен:  
незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 при этом назвав точный адрес места пожара и свою фамилию;  
принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.3. Руководители и должностные лица, ответственные за пожарную  
безопасность, при возникновении пожара должны:  
Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01.  
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;  
- дать команду на отключения электроэнергии в здании, где произошел пожар;  
- прекратить все работы в здании, за исключением работ по тушению пожара;  
удалить за пределы опасной зоны всех работников, за исключением работников,

принимающих участие в тушении пожара;  
- до прибытия пожарных подразделений осуществлять общее руководство тушения пожара;

- обеспечить соблюдение правил техники безопасности работниками, участвующими в тушении пожара, одновременно организовать эвакуацию материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути к месту возникновения пожара;  
- по прибытии пожарных подразделений, руководитель или лицо его замещающее, информирует руководителя пожарного подразделения о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и другие сведения необходимые для успешного тушения пожара (по запросу пожарной охраны), а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития.